ПАМЯТКА

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

По статистике более половины всех пожаров происходит в жилых домах. Поэтому очень важно знать элементарные правила поведения, чтобы спасти себя от огненной беды.

I. Правила пожарной безопасности:

- Придомовые территории должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, горючих отходов, тары и т.п.

- При закрытии на длительное время квартир, частных домов, дач, садовых домиков, гаражей необходимо обесточить электросеть.

- Строительство сараев, гаражей, других построек вблизи жилых домов должно осуществляться только после получения разрешения в установленном порядке.

- При розжиге газовой плиты сначала следует зажечь спичку, поднести ее к газовой горелке, а затем открыть газовый кран.

- При обнаружении запаха газа следует выключить газовый прибор и проветрить помещение.

- Хранение газового баллона осуществляется на улице в закрытом, хорошо проветриваемом металлическом ящике.

- У каждого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой или огнетушитель.

- Каждое строение должно иметь приставную лестницу, доходящую до конца крыши.

- Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7м (на деревянном полу из горючих материалов).

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в 3 месяца для отопительных печей;

- одного раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

Запрещается:

- пользоваться огнем для проверки утечки газа (применять только мыльный раствор);

- пользоваться газовыми приборами детям и людям, незнакомым с устройством;

- пользоваться поврежденными электророзетками, электровыключателями;

- эксплуатировать электрические провода, кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;

- прокладывать электропровод по горючим материалам;

- использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные устройства в аппаратах электрозащиты от перегрузки и короткого замыкания;

- включать в одну розетку большое количество электроприборов, суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку на электропровода (свыше 1-1,5 квт);

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы;

обертывать электролампы бумагой;

- бросать не затушенным окурок, а также не курить в постели;

- разведение костров во дворе, ближе 50 метров от строений и оставлять их без присмотра;

- выжигание сухой травы у ограды;

- пользование поврежденной печью;

- разжигать печь горючими жидкостями (бензин, керосин, дизельное и печное топливо);

- производить сушку белья над газовой и электроплитой, а также отопительной печью;

- хранить на чердаках и в подвалах горючие материалы (мебель, ГСМ, одежда, древесина и др.);

- хранить в гаражах мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов, а также запас топлива более 20л и масла 5л;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставки из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

II. Правила вызова пожарной охраны.

1. Вызов пожарной охраны производится по телефону «01».

2. Диспетчеру необходимо четко и быстро сообщить:

3. Название населенного пункта.

4. Название улицы, номер дома, подъезда, квартиры, этажа, где произошел пожар, этажность здания.

5. По возможности, точное место возгорания (квартира, чердак, подвал) и какой предмет горит;

6. Фамилию и номер своего телефона.

7. Ответить на дополнительные вопросы диспетчера.

Пример: «Произошел пожар в ст.Калининской по адресу: ул.Ленина, дом 5, квартира 24 на 3-ем этаже 3-х этажного дома. Горит телевизор в квартире. Сообщил Иванов, телефон 21-23-01.»

III. Действия при пожаре.

- Немедленно вызвать пожарных по телефону «01».

- Предупредить о пожаре родных и соседей.

- Вывести на улицу детей и престарелых.

- Отключить электроэнергию на щите электропитания, а также отключить газ.

- Тушить пожар подручными средствами - водой, плотной мокрой тканью, огнетушителями и др.

- Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, немедленно покинуть квартиру, плотно закрыв за собой дверь, но не запирая на замок.

- По возможности закрыть окна, форточки и двери в комнатах - огонь  любит сквозняки.

- При нахождении в задымленном помещении защищать органы дыхания влажной тканью и передвигаться ближе к полу - там температура и дым слабее.

- Организовать встречу пожарных подразделений, указать им расположение очага пожара.

Попав в беду - не  отчаивайтесь.

Звоните по телефону «01»; зовите на помощь соседей или прохожих.

IV. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в частных домах несут владельцы этих домов, в общественных зданиях и предприятиях - их руководители, а также лица, ими назначенные. Законодательством предусмотрено 2 вида ответственности:

- Административная.

На основании статьи 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», за нарушение требований пожарной безопасности на граждан может быть наложен штраф в размере до 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ);

на должностных лиц - до 40 МРОТ;

на юридических лиц - до 400 МРОТ.

2.  Уголовная.

На основании ст.219 «Уголовного Кодекса Российской Федерации», за нарушение правил пожарной безопасности  повлекшей гибель людей или крупный материальный ущерб, виновные лица могут понести ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

МКОУ ДПО «Курсы ГО» муниципального образования Гулькевичский район

г. Гулькевичи ул. Тимирязева, 4 т. 5-54-94